ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΟ : 	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης : 59/ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.468,64€ με Φ.Π.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Τ | Είδος | Ποσοτ. | Τιμή Μελέτης '(€) | Τιμή Προσφοράς (€) | Σύνολο Προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 1.1 | Συντήρηση & έλεγχος των ρυθμίσεων του αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος. [τεμ.] | 1,00 | 750,00 |  |  |
| 1.2 | Συντήρηση & ρύθμιση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων Κ.Κ.Μ αέρα - αέρα[τεμ.] | 5,00 | 350,00 |  |  |
| 1.3 | Συντήρηση & ρύθμιση τοπικών & κεντρικών συστημάτων εξαερισμού fan section[τεμ.] | 2,00 | 80,00 |  |  |
| 1.4 | Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθμιση κεντρικού συστήματος κτιρίου από την ψύξη στην θέρμανση. [τεμ.] | 1,00 | 10,00 |  |  |
| 1.5 | Εργασία καταγραφής διάγνωσης βλαβών και σύνταξης σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου[τεμ.] | 1,00 | 50,00 |  |  |
| 1.6 | Συντήρηση & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units[τεμ.] | 55,00 | 15,00 |  |  |
| 1.7 | Συντήρηση & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου. [τεμ.] | 106,00 | 30,00 |  |  |
| 1.8 | Συντήρηση & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων τύπου κασετίνας οροφής. [τεμ.] | 5,00 | 70,00 |  |  |
| 1.9 | Εργασία τοποθέτησης Χαλκοσωλήνων 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4. [m] | 16,00 | 2,00 |  |  |
| 1.10 | Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης νέας θερμικής μόνωσης για χαλκοσωλήνες 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4. [m] | 18,00 | 2,00 |  |  |
| 1.11 | Εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης νέας θερμικής μόνωσης για χαλκοσωλήνα Φ 15 mm ή Φ22. [m] | 15,00 | 2,20 |  |  |
| 1.12 | Αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών συσκευών[τεμ.] | 2,00 | 80,00 |  |  |
| 1.13 | Ηλεκτρονική Πλακέτα Οδήγησης κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου. [τεμ.] | 1,00 | 120,00 |  |  |
| 1.14 | Αντικατάσταση συμπιεστή [τεμ.] | 1,00 | 180,00 |  |  |
|  | ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : |  |  |  |  |
| Σύνολο |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. |  |

Ολογράφως με Φ.Π.Α. :

ΛΙΒΑΔΕΙΑ   …../……/ 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ